|  |  |
| --- | --- |
| **Annexe 1** |  |
| Inventaire des points d’eau incendie de la commune de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx constituant l’annexe de l’arrêté communal de la DECIréalisé le JJ/MM/AAAA |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numéro****du PEI**(1**)** | **Adresse précise** | **Type**(2) | **Statut**(3) | **Hydrants** | **PENA** |
| **Pression statique****bar** | **Débit****sous 1 bar****m3/h** | **Débit****maximum****m3/h** (4) | **Diamètre****canalisation****mm** | **Capacité de la ressource****m3** | **Volume****d’eau****m3** | **Pérenne**(5) |
| Ex :27346-0001 | Rue des …………………….. | P.I 100 | Public | 2,3 b | 70m3/h | 109 m3/h | 150 mm | 10000 m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Numéro attribué par le SDIS de l’Eure
2. Réponse requise : PI 80, PI 100, PI 150, BI 80, BI 100, poteau relais, puisard, point d’aspiration, point d’eau naturel ou réserve, …
3. Réponse requise : public ou privé
4. Réponse requise : débit maximum limité à 120 m3/h
5. Réponse requise : oui ou non